## 光伏部分
光伏部分招标清单
序号 | 产品名称/型号 | 数量 | 单位 | 含税单价(元/W) | 含税总价(万元) | 备注（品牌）
一、 | 电气工程
1 | 光伏组件 | 120 | KW |  |  | 隆基
2 | 并网逆变器 | 120 | KW |  |  | 华为
3 | 直流电缆 | 120 | KW |  |  | 远东
4 | 交流电缆 | 120 | KW |  |  | 远东
6 | 光伏并网柜 | 120 | KW |  |  | 腾宇
二、 | 建筑工程
1 | 光伏支架 | 120 | KW
2 | 防雷接地 | 120 | KW
3 | 设备建筑工程 | 120 | KW
三、 | 设计费 | 120 | KW
四、 | 施工费 | 120 | KW
合计（含办理并网手续费）

## 圆柱型膜结构雨棚
圆柱型膜结构充电桩雨棚招标清单
建设单位： |  | 项目名称：
建筑面积：长5m 宽37.5m 投影面积187.5㎡ |  | 报价时间：
序号 | 品 名 规 格 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注
第一部分: 钢构件材料及制作
一. | 钢构件主体结构系统
1 | 异形钢梁（250-120*100*5） 材质为Q235B | 米 | 40
2 | 立柱圆管：Ф219*5 | 米 | 32
3 | 立柱圆管：Ф114*3 | 米 | 12
4 | 钢结构次构件：（连接板、端头板、加劲板等）材质为Q235B | 套 | 8
| 小计 | 元
二. | 钢结构连接系统
1 | 横梁圆管：Ф114*3 | 米 | 75
2 | 横梁圆管：Ф75*2 | 米 | 37.5
3 | 横梁圆管：Ф60*2 | 米 | 80
| 小计 | 元
第二部分：钢结构防腐、涂料部分
1 | 钢构件除锈：电动钢丝刷、砂轮 | 人工 | 4
2 | 钢结构防锈底漆两道 | 组 | 2
3 | 钢结构白色面漆两道 | 组 | 2
| 小计 | 元
第三部分：膜材加工制作及基础部分
1 | 膜材型号1100g PVDF | ㎡ | 187.5
2 | 膜材焊接： | ㎡ | 187.5
3 | 基础尺寸：1000*1000*1000 | 个 | 8
4 | 基础配件：预埋杆Ф22、预埋板500*500*14 | 套 | 8
5 | 基础浇筑：C30 | m3 | 8
| 小计 | 元
第四部分：现场安装
1 | 钢架安装 | ㎡ | 187.5
2 | 膜材安装： | ㎡ | 187.5
3 | 吊车 | 天 | 1
4 | 钻尾丝：3×50 | 个 | 1000
5 | 镀锌扁铁：30×3 | 米 | 160
6 | 索具：钢锁 | 套 | 1
7 | 脚手架租赁： | 组 | 10
8 | 材料运费： | 项 | 1
| 小计 | 元
第五部分：造价部分
1 | 直接工程费： （1+2+3+4） | 元 |  |  | 0
2 | 建筑管理费： （1）×3.00% | 元 |  |  |  | 无
3 | 劳动保险费： （1）×3.70% | 元 |  |  | / | 无
4 | 税 金： （1+2+3+4）×9% | 元 | 1 | 9% | 0 | 增值税专用发票
| 工程总造价： （1+2+3+4+5） | 元 |  |  | 0 | 含税
| 工程单价 | ㎡ | 187.5 | 0 | 0 | 含税
Note on K66: Administrator: 无公式